| Swisspearl Norge AS |  | Bygningsplater |  |  | 1040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Swisspearl Construction fasadeplate |  |  |  | NOBB modulnr. 21083878 |  |
| FDV-m41690724 |  |  |  |  |  |
| 1. PROSJEKT |  |  |  |  |  |
| Entreprenør / utførende: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt / adresse: |  |  |  |  |  |
| Bruksområde / bygningsdel: |  |  |  |  |  |
| 2. PRODUKTBESKRIVELSE |  |  |  |  |  |
| Swisspearl Construction fasadeplate lages av Portland-sement, uorganiske fillermateriale med armering av cellulosefibre, PVA og vannavstøtende midler. Platen tåler temperaturer opptil +150°C, selv over lang tid. Swisspearl Construction er en ubehandlet fasadeplate av fibersement. Platen har en sterk og hard overflate, som enten kan stå ubehandlet eller males på byggeplass. Platen er diffusjonsåpen, frostsikker, fuktbestandig, ubrennbar og tåler aggressive miljøer. Brannklasse: A2-s1.d0 |  |  |  |  |  |
| Produktidentifisering: |  |  |  |  |  |
| Varenr. / produkt / dim.: |  |  |  |  |  |
| Fargekode: |  |  |  |  |  |
| Kvalitet / sortering / klasse: |  |  |  |  |  |
| Overflatebehandling: |  |  |  |  |  |
| Vedlegg / dokumentasjon: |  |  |  |  |  |
| 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD |  |  |  |  |  |
| Foreligger serviceavtale? | NEI JA Hvis ja, firma: |  |  |  |  |
| Rengjøring og rengjøringsmetoder |  |  |  |  |  |
| Produktet rengjøres med rent vann, eventuelt med mild husholdningssåpe (PH ≤10). Bruk av høytrykksspyler anbefales ikke. |  |  |  |  |  |
| Ettersyn/kontroll |  |  |  |  |  |
| Det anbefales årlig ettersyn av fasadens omgivelser, ventilasjonsåpninger, fuger og innfesting. Ettersyn og utbedring av eventuelle skader sikrer lang levetid for produktet. |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsinstruks og –intervall |  |  |  |  |  |
| Produktet har en sterk og hard overflate som kan stå ubehandlet. Hvis ønskelig kan platen males. Benytt da en diffusjonsåpen alkalieresistent maling for mur og betong. En Swisspearl fasade krever normalt lite vedlikehold for å bevare sin styrke, egenskap og funksjon. Påvirkning fra omgivelser kan imidlertid ha innvirkning på fasadens utseende og funksjon. Det anbefales derfor årlig ettersyn av fasadens omgivelser, ventilasjonsåpninger, fuger og innfesting. Ettersyn og utbedring av eventuelle skader sikrer lang levetid for produktet. |  |  |  |  |  |
| Swisspearl Norge AS |  | Bygningsplater |  |  | 1040 |
| Swisspearl Construction fasadeplate |  |  |  | NOBB modulnr. 21083878 |  |
| FDV-m41690724 |  |  |  |  |  |
| 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER |  |  |  |  |  |
| Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger |  |  |  |  |  |
| Minimum 45 år |  |  |  |  |  |
| Garanti |  |  |  |  |  |
| Se egne bestemmelser. |  |  |  |  |  |
| Fuktbestandighet |  |  |  |  |  |
| Produktet påvirkes ikke av fukt. |  |  |  |  |  |
| Renholdsvennlighet |  |  |  |  |  |
| God (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, har en plan, glatt vaskbar overflate). |  |  |  |  |  |
| 5. MILJØPÅVIRKNING |  |  |  |  |  |
| Ressursutnyttelse |  |  |  |  |  |
| Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser. |  |  |  |  |  |
| Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| Emisjon |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| 6. HMS-REFERANSER |  |  |  |  |  |
| Se også HMS-FAKTA vedrørende bruk av produktet, samt henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Produktet er ubrennbart og angripes ikke av mugg, sopp eller råte. Se HMS Sikkerhetsdatablad |  |  |  |  |  |
| 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. AVFALLSFORSKRIFTEN |  |  |  |  |  |
| Avfallstype: Betong – inneholder ikke farlige stoffer |  |  |  |  |  |
| Avfallshåndtering: Materialgjenvinning |  |  |  |  |  |
| Opprinnelse: bygg- og rivningsarbeid |  |  |  |  |  |
| Kode for avfallsberegning: EAL-kode 170101 |  |  |  |  |  |
| Øvrige opplysninger |  |  |  |  |  |
| – |  |  |  |  |  |
| 8. TEKNISK SERVICE |  |  |  |  |  |
| Produsent/importør | Swisspearl Norge AS |  |  |  |  |
| Organisasjonsnr. | NO 985 187 193 MVA |  |  |  |  |
| Postadresse | Eternitveien 44 |  |  |  |  |
| Postnr. og poststed | 3470 SLEMMESTAD |  |  |  |  |
| Telefon | 31 29 77 00 |  |  |  |  |
| E-post | info@no.swisspearl.com |  |  |  |  |
| Internettadresse | www.swisspearl.no |  |  |  |  |
| OBE / 6.4.4 | R0/G102/B255 |  |  |  |  |